设备功能和配置需求表

| 设备名称 | 全自动血沉分析仪 | 申购科室 | 华西厦门医院实验医学科 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产厂家或供应商 （三家或三家以上） |  |  |  |
| 设备需要满足功能要求 (条目式) | - 采用EDTA抗凝血微量检测，与血常规同管。 - 检测速度100-120测试/小时，能满足临床工作需要。 - 带帽穿刺，自动混匀进样，避免生物污染。 - 自动识别标本条码，检测结果自动上传LIS系统。 |  |  |
| 设备配置要求 （条目式） | - 配置仪器数据传输所需电脑1台。 |  |  |
| 培训要求 | 免费设备安装调试，免费提供安装培训、售后应用培训，终身提供临床应用支持服务。 |  |  |
| 其它要求 | 无 |  |  |
| 科室管理小组签名 （三人或三人以上，必须包含科室负责人） |  |  |  |

年   月  日