| 6．9．2．1 建立医学装备管理组织技术队伍，人员配置合理。 | C-2 大型医用设备相关医师、操作人员、工程技术人员须接受岗位培训，业务能力考评合格方可上岗操作。 |
| --- | --- |
|  | B |
|  | 对医学装备使用人员进行应用培训和考核，合格后方可上岗操作。 |
|  | A |
|  | 有医学装备使用人员岗位考核和再培训机制，有考核培训记录。 |
| 6．9．4．3 加强特殊装备技术安全管理。 | 【Ｃ】 |
|  | 2．特殊装备操作人员经过培训，具有相应的上岗资格。 |
| 6．9．5．1 建立医疗仪器设备使用人员操作培训和考核制度，职能部门加强监管，提供咨询服务与技术指导。 | 【Ｃ】 |
|  | 2．医疗设备操作人员经过相应设备操作培训。 |
|  | B |
|  | 1．有医疗设备操作手册并随设备存放，供方便查阅。 |
|  | 2．有设备操作人员的考核记录。 |
| 6．9．6．1 建立保障装备的管理制度与规范。 | 【Ｃ】 |
|  | 2．医学装备管理部门对医学装备实行统一的保障（保养、维修、校验、强检）管理，并指导操作人员履行日常保养和维护。 |
|  | B |
|  | 1．有医学装备保障情况的登记资料，信息真实、完整、准确。 |
| 6．9．6．2 用于急救、生命支持系统仪器装备要始终保持在待用状态。（★） | 【Ｃ】 |
|  | 2．各科室急救类、生命支持类装备时刻保持待用状态。 |
|  | Ａ |
|  | 急救类、生命支持类装备完好率100%。 |
| 6．9．6．3 建立全院保障装备应急调配机制。 | 【Ｃ】 |
|  | 3．医务人员知晓医疗装备应急管理与替代程序。 |
|  | 【Ｂ】符合“Ｃ”，并 |
|  | 有装备应急调配演练和监管。 |
| 6．9．8．1 成立科室医学装备质量与安全管理的团队。 | 【Ｃ】 |
|  | 1．由科主任、工程师与具备资质的质量控制人员组成的质量与安全管理团队，负责医疗装备的质量和安全管理。 |
|  | 3．相关人员知晓本部门、本岗位的履职要求。 |
|  | B |
|  | 1．有从事医学装备质量和安全管理员工的质量管理基本知识和基本技能培训与教育。 |
| 6．9．8．2 有明确的质量与安全指标，科室能开展定期评价活动，解读评价结果，有持续改进效果的记录 | 【Ｃ】 |
|  | 2．科室能开展定期评价活动，解读评价结果。 |
|  | （1）操作者自我检查。 |
|  | （2）专（兼）职人员质控活动。 |
|  | （3）有医学装备、器械临床使用安全与风险管理监测的制度与记录。 |
|  | （4）有临床使用医学装备、器械所致意外事件的防范措施，发生后有报告、检查、处理的流程和规定与记录。 |
|  | 3．相关人员知晓本科/室/组的质量与安全指标要求。 |
|  | B |
|  | 1．定期通报医疗器械临床使用安全与风险管理监测的结果。 |
|  | 2．对存在问题与缺陷有改进措施及落实情况评价。 |
|  | A |
|  | 持续改进有成效。 |

总结:

1. 参加培训,包括: 岗位培训、应用培训、操作培训

2.参加与组织考核，包括：参加装备管理部门考核、科室医学装备知识自考

3.医学装备运行日常监管与维护，包括：急危重设备每日的检查及登记、每月设备情况汇总、不良事件上报等

4.相关资料的收集、整理、保存或上交，包括：检查表、汇总表、不良事件上报单、操作手册等。

5.配合医学装备相关部门的工作，包括：设备物资申购、比选、验收、安装、处理等